820 | 46864 | PR08.3476 | Промрукав | Ссылка | Анкер клиновой усиленный М8х120 (50 шт/уп) | руб. | 48.47
821 | 46865 | PR08.3167 | Промрукав | Ссылка | Анкер клиновой усиленный М8х50 (100 шт/уп) | руб. | 24.51
822 | 46866 | PR08.2351 | Промрукав | Ссылка | Анкер клиновой усиленный М8х80 (50 шт/уп) | руб. | 34.44
823 | 46522 | PR08.3651 | Промрукав | Ссылка | Анкер-клин 6x60 (200 шт/уп) | руб. | 24.07
824 | 38502 | PR08.3661 | Промрукав | Ссылка | Анкер-клин 6x40 (100 шт/уп) | руб. | 13.64
825 | 46867 | PR08.3615 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М8/10х40 (50 шт/уп) | руб. | 21.31
826 | 46868 | PR08.2349 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М8/10х50 (100 шт/уп) | руб. | 25.46
827 | 46523 | PR08.3671 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М8/10х60 (50 шт/уп) | руб. | 28.27
828 | 46869 | PR08.2352 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М8/10х75 (50 шт/уп) | руб. | 36.82
829 | 46870 | PR08.3672 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М8/10х95 (50 шт/уп) | руб. | 39.46
830 | 46871 | PR08.2350 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М10/12х100 (10 шт/уп) | руб. | 64.3
831 | 46872 | PR08.2353 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М10/12х60 (50 шт/уп) | руб. | 33.83
832 | 46873 | PR08.3059 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М6/8х120 (50 шт/уп) | руб. | 31.74
833 | 46524 | PR08.2428 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М6/8х40 (100 шт/уп) | руб. | 15.07
834 | 46874 | PR08.2348 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М6/8х65 (100 шт/уп) | руб. | 20.82
835 | 46875 | PR08.3122 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с гайкой оцинкованный М6/8х85 (100 шт/уп) | руб. | 22.36
836 | 54272 | PR08.3944 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М10 12х100 (1 шт/25 шт/уп) | руб. | 121.9
837 | 54273 | PR08.3943 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М10 12х70 (1 шт/30 шт/уп) | руб. | 112.72
838 | 54274 | PR08.3946 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М12 16х110 (100шт/уп) | руб. | 187.81
839 | 54275 | PR08.3945 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М12 16х80 (20шт/уп) | руб. | 135.81
840 | 52448 | PR08.3939 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М6 8х45 (1 шт/100 шт/уп) | руб. | 30.51
841 | 44311 | PR08.4797 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М6 8х45 (30 шт/уп) | руб. | 30.51
842 | 54276 | PR08.3940 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М6 8х60 (100шт/уп) | руб. | 34.92
843 | 47432 | PR08.3941 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М8 10х60 (50 шт/уп) | руб. | 54.46
844 | 54277 | PR08.3942 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с кольцом М8 10х80 (1 шт/50шт/уп) | руб. | 63.21
845 | 54278 | PR08.3936 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М10 12х100 (25шт/уп) | руб. | 123.61
846 | 54279 | PR08.3935 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М10 12х70 (25шт/уп) | руб. | 85.11
847 | 54280 | PR08.3938 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М12 16х110 (15шт/уп) | руб. | 173.33
848 | 54281 | PR08.3937 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М12 16х80 (15шт/уп) | руб. | 163.6
849 | 47109 | PR08.3931 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М6 8х45 (100шт/уп) | руб. | 27.7
850 | 54282 | PR08.3932 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М6 8х60 (100 шт/уп) | руб. | 32.61
851 | 53022 | PR08.3933 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М8 10х60 (50шт/уп) | руб. | 50.06
852 | 54283 | PR08.3934 | Промрукав | Ссылка | Анкерный болт с крюком М8 10х80 (50шт/уп) | руб. | 55.9
853 | 52021 | PR08.4323 | Промрукав | Ссылка | Анкер-клин 6x40 (200 шт/уп) | руб. | 13.64
854 | 44868 | DKC-CM400625 | DKC | Ссылка | Забивной анкер М6 (уп. 100 шт.) | руб. | 16.73
855 | 35771 | DKC-CM400830 | DKC | Ссылка | Забивной анкер М8 (уп. 100 шт.) | руб. | 25.55
856 | 37488 | DKC-CM401040 | DKC | Ссылка | Забивной анкер М10 (уп. 70 шт.) | руб. | 46.53
857 | 37485 | DKC-CM401250 | DKC | Ссылка | Забивной анкер М12 (уп. 30 шт.) | руб. | 68.03
858 | 20412 | DKC-CM410831 | DKC | Ссылка | Латунный разрезной анкер М8 (уп. 100 шт.) | руб. | 66.46
859 | 33150 | DKC-CM440850 | DKC | Ссылка | Стандартный анкер со шпилькой М8 (уп. 25 шт.) | руб. | 98.11
860 | 43102 | DKC-CM430850 | DKC | Ссылка | Стандартный анкер с болтом М8 | руб. | 96.94
Заклепки
861 | 51104 | PR08.3486 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М10х1,7х21 (200 шт/уп) | руб. | 13.85
862 | 51105 | PR08.4260 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М5х0,8х13,0 (1000 шт/уп) | руб. | 5.82
863 | 51106 | PR08.3525 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М6х1,0х16,0 (1000 шт/уп) | руб. | 8.39
864 | 51107 | PR08.3678 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М8х1,5х17,5 (1000 шт/уп) | руб. | 10.5
865 | 46539 | PR08.3523 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М4х0,7х11,6 (2000 шт/уп) | руб. | 5.17
866 | 34947 | PR08.3524 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М5х0,8х13,0 (1500 шт/уп) | руб. | 5.82
867 | 38461 | PR08.3758 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М6х1,0х16,0 (500 шт/уп) | руб. | 8.39
868 | 36464 | PR08.3485 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М4х0,7х11,6 (1000 шт/уп) | руб. | 5.35
869 | 50046 | PR08.4989 | Промрукав | Ссылка | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр, М4х0,7х11,6 (100 шт/уп) | руб. | 6.22
Болты
870 | 46877 | PR08.2358 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х20 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 14.81
871 | 41389 | PR08.2484 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х30 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 20.74
872 | 46878 | PR08.2359 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х45 (DIN 933) (25 шт/уп) | руб. | 22.41
873 | 46879 | PR08.3514 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х50 (DIN 933) (25 шт/уп) | руб. | 27.08
874 | 46880 | PR08.2360 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М12х50 (DIN 933) (25 шт/уп) | руб. | 37.88
875 | 46881 | PR08.2902 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М6х20 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 3.78
876 | 46882 | PR08.2354 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х14 (DIN 933) (200 шт/уп) | руб. | 11.11
877 | 46883 | PR08.2785 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х16 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 6.41
878 | 46884 | PR08.2432 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х20 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 8.25
879 | 46525 | PR08.2356 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х25 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 9.5
880 | 46885 | PR08.2482 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х30 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 10.12
881 | 46526 | PR08.2583 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х35 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 13.23
882 | 46886 | PR08.3166 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х45 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 16.56
883 | 46887 | PR08.2751 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х50 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 13.78
884 | 46888 | PR08.2357 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х60 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 20.12
885 | 46889 | PR08.2527 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х70 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 19.61
886 | 52022 | PR08.4816 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х40 (DIN 933) (25 шт/уп) | руб. | 20.3
887 | 52023 | PR08.2433 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х40 (DIN 933) (100 шт/уп) | руб. | 14.69
888 | 52024 | PR08.5197 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х120 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 68.88
889 | 52025 | PR08.5196 | Промрукав | Ссылка | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х70 (DIN 933) (25 шт/уп) | руб. | 43.15
890 | 37486 | DKC-CM081040 | DKC | Ссылка | Болт с шестигранной головкой М10х40 (уп. 40 шт.) | руб. | 28.91
891 | 37483 | DKC-CM081240 | DKC | Ссылка | Болт с шестигранной головкой М12х40 (уп. 30 шт.) | руб. | 39.98
Винты
892 | 50047 | PR08.4990 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M4х12 (DIN967) (100 шт/уп) | руб. | 2.19
893 | 36463 | PR08.3734 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M4х12 (DIN967) (1000 шт/уп) | руб. | 1.91
894 | 37448 | PR08.3539 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M5х16 (DIN967) (400 шт/уп) | руб. | 3.13
895 | 38462 | PR08.3547 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M6х20 (DIN967) (1000 шт/уп) | руб. | 6.66
896 | 38394 | PR08.4826 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M6х20 (DIN967) (500 шт/уп) | руб. | 6.96
897 | 46527 | PR08.4073 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M6х20 (DIN967) (3000 шт/уп) | руб. | 6.54
898 | 52026 | PR08.3532 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M4х12 (DIN7985) (2000 шт/уп) | руб. | 1.48
899 | 52027 | PR08.3526 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M4х12 (DIN7985) (500 шт/уп) | руб. | 1.92
900 | 52028 | PR08.3528 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M6х18 (DIN7985) (500 шт/уп) | руб. | 5.92
901 | 52029 | PR08.3670 | Промрукав | Ссылка | Винт с полуцил.гол. M8х16 (DIN7985) (1000 шт/уп) | руб. | 12.39
902 | 41385 | PR08.2525 | Промрукав | Ссылка | Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек (DIN6921) (200 шт/уп) | руб. | 51.76
903 | 52030 | PR08.2654 | Промрукав | Ссылка | Винт М6х12 для обеспечения электрического контакта крышек (DIN6921) (100 шт/уп) | руб. | 20.07
904 | 52031 | PR08.2361 | Промрукав | Ссылка | Винт М6х10 с крестообразным шлицем (100 шт/уп) | руб. | 4.44
905 | 52032 | PR08.2431 | Промрукав | Ссылка | Винт М6х12 с крестообразным шлицем (100 шт/уп) | руб. | 4.38
906 | 41846 | PR08.2526 | Промрукав | Ссылка | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником М6х16 (DIN603) | руб. | 5.12
907 | 41391 | PR08.2499 | Промрукав | Ссылка | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником М6х20 (DIN603) (100 шт/уп) | руб. | 6.53
908 | 41384 | PR08.2408 | Промрукав | Ссылка | Комплект соединительный (Винт М6х10+гайка М6 DIN 6923) (100 шт/уп) Промрукав | руб. | 10.06
909 | 37477 | DKC-CM010610 | DKC | Ссылка | Винт с крестообразным шлицем М6х10 (уп. 200 шт.) | руб. | 5.03
910 | 37482 | DKC-CM010616 | DKC | Ссылка | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 (уп. 50 шт.) | руб. | 6.74
911 | 41226 | DKC-CM010620 | DKC | Ссылка | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 (уп. 100 шт.) | руб. | 9.37
912 | 34653 | DKC-CM030508 | DKC | Ссылка | Винт для электрического соединения М5х8 (уп. 200 шт.) | руб. | 7.82
913 | 34654 | DKC-CM030608 | DKC | Ссылка | Винт для электрического соединения М6х8 (уп. 200 шт.) | руб. | 8.41
914 | 34655 | DKC-CM041030 | DKC | Ссылка | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 (уп. 50 шт.) | руб. | 131.34
915 | 34656 | DKC-CM041050 | DKC | Ссылка | Винт для крепления к С-образному профилю М10х50 (уп. 50 шт.) | руб. | 150.24
916 | 33148 | DKC-CM050620 | DKC | Ссылка | Винт для монтажа проволочного лотка М6х20 (уп. 50 шт.) | руб. | 8.41
917 | 34662 | DKC-CM060614 | DKC | Ссылка | Винт со специальной головкой для проволочного лотка М6х14 (уп. 50 шт.) | руб. | 36.51
Гайки и шайбы
918 | 46890 | PR08.3666 | Промрукав | Ссылка | Гайка канальная М10 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 53.32
919 | 46891 | PR08.3667 | Промрукав | Ссылка | Гайка канальная М12 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 48.24
920 | 46528 | PR08.2903 | Промрукав | Ссылка | Гайка канальная М6 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 39.46
921 | 46529 | PR08.2636 | Промрукав | Ссылка | Гайка канальная М8 (DIN 933) (50 шт/уп) | руб. | 76.3
922 | 46892 | PR08.3668 | Промрукав | Ссылка | Гайка М10 с контрящим кольцом (DIN 985) (100 шт/уп) | руб. | 12.31
923 | 46893 | PR08.3669 | Промрукав | Ссылка | Гайка М12 с контрящим кольцом (DIN 985) (15 шт/уп) | руб. | 14.99
924 | 45708 | PR08.3625 | Промрукав | Ссылка | Гайка М6 с контрящим кольцом (DIN 985) (100 шт/уп) | руб. | 2.84
925 | 45717 | PR08.3623 | Промрукав | Ссылка | Гайка М8 с контрящим кольцом (DIN 985) (200 шт/уп) | руб. | 5.37
926 | 41386 | PR08.5034 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М5 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 2.48
927 | 41392 | PR08.2366 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М6 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 3.46
928 | 46166 | PR08.2367 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М8 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 6.18
929 | 46894 | PR08.2368 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М10 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 11.66
930 | 52033 | PR08.3887 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой оцинкованная, препятствующая откручиванию М12 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 16.73
931 | 52034 | PR08.3888 | Промрукав | Ссылка | Гайка с насечкой оцинкованная, препятствующая откручиванию М16 (DIN 6923) (100 шт/уп) | руб. | 48.55
932 | 46895 | PR08.2371 | Промрукав | Ссылка | Гайка соединительная оцинкованная М10 (DIN 6334) (100 шт/уп) | руб. | 36.26
933 | 46896 | PR08.2372 | Промрукав | Ссылка | Гайка соединительная оцинкованная М12 (DIN 6334) (100 шт/уп) | руб. | 55.33
934 | 46530 | PR08.2369 | Промрукав | Ссылка | Гайка соединительная оцинкованная М6 (DIN 6334) (100 шт/уп) | руб. | 9.96
935 | 46531 | PR08.2370 | Промрукав | Ссылка | Гайка соединительная оцинкованная М8 (DIN 6334) (100 шт/уп) | руб. | 23.7
936 | 41387 | PR08.2364 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М10 (DIN 934) (100 шт/уп) | руб. | 8.64
937 | 46897 | PR08.2365 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М12 (DIN 934) (100 шт/уп) | руб. | 9.46
938 | 52035 | PR08.4815 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М16 (DIN 934) (50 шт/уп) | руб. | 20.03
939 | 46532 | PR08.2362 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М6 (DIN 934) (100 шт/уп) | руб. | 2.1
940 | 51190 | PR08.5693 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М6 (DIN 934) (1000 шт/уп) | руб. | 1.33
941 | 41395 | PR08.2363 | Промрукав | Ссылка | Гайка шестигранная оцинкованная М8 (DIN 934) (500шт/уп) | руб. | 3.6
942 | 52036 | PR08.2383 | Промрукав | Ссылка | Шайба гровер оцинкованная М10 (DIN 127) (500 шт/уп) | руб. | 2.11
943 | 52037 | PR08.2384 | Промрукав | Ссылка | Шайба гровер оцинкованная М12 (DIN 127) (120 шт/уп) | руб. | 3.32
944 | 52038 | PR08.2381 | Промрукав | Ссылка | Шайба гровер оцинкованная М6 (DIN 127) (1000 шт/уп) | руб. | 0.85
945 | 52039 | PR08.2382 | Промрукав | Ссылка | Шайба гровер оцинкованная М8 (DIN 127) (1000 шт/уп) | руб. | 1.6
946 | 52040 | PR08.2375 | Промрукав | Ссылка | Шайба с узкими полями оцинкованная М10 (DIN 125) (500 шт/уп) | руб. | 2.99
947 | 52041 | PR08.2376 | Промрукав | Ссылка | Шайба с узкими полями оцинкованная М12 (DIN 125) (100 шт/уп) | руб. | 4.91
948 | 52042 | PR08.2373 | Промрукав | Ссылка | Шайба с узкими полями оцинкованная М6 (DIN 125) (1000 шт/уп) | руб. | 0.89
949 | 52043 | PR08.2374 | Промрукав | Ссылка | Шайба с узкими полями оцинкованная М8 (DIN 125) (1000 шт/уп) | руб. | 1.56
950 | 46186 | PR08.2377 | Промрукав | Ссылка | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M6 (DIN 9021) (100 шт/уп) | руб. | 2.76
951 | 41393 | PR08.2378 | Промрукав | Ссылка | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M8 (DIN 9021) (100 шт/уп) | руб. | 5.84
952 | 41390 | PR08.2379 | Промрукав | Ссылка | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M10 (DIN 9021) (100 шт/уп) | руб. | 10.04
953 | 46902 | PR08.3927 | Промрукав | Ссылка | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M12 (DIN 9021) (100 шт/уп) | руб. | 16.52
954 | 46903 | PR08.3928 | Промрукав | Ссылка | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M16 (DIN 9021) (100 шт/уп) | руб. | 26.8
955 | 33147 | DKC-CM100500 | DKC | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5 (уп. 200 шт.) | руб. | 4.28
956 | 34658 | DKC-CM100600 | DKC | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 (уп. 200 шт.) | руб. | 4.43
957 | 20409 | DKC-CM100800 | DKC | Ссылка | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 (уп. 100 шт.) | руб. | 5.63
958 | 37478 | DKC-CM110600 | DKC | Ссылка | Гайка шестигранная М6 (уп. 200 шт.) | руб. | 1.91
959 | 37563 | DKC-CM110800 | DKC | Ссылка | Гайка шестигранная М8 (уп. 100 шт.) | руб. | 3.83
960 | 34659 | DKC-CM140600 | DKC | Ссылка | Гайка для подвешивания профиля М6х40 (уп. 100 шт.) | руб. | 49.5
961 | 34660 | DKC-CM140800 | DKC | Ссылка | Гайка для подвешивания профиля М8х40 (уп. 100 шт.) | руб. | 62.96
962 | 37479 | DKC-CM220600 | DKC | Ссылка | Шайба стопорная М6 (уп. 200 шт.) | руб. | 2.97
963 | 37487 | DKC-CM241000 | DKC | Ссылка | Шайба с узкими полями М10 (уп. 100 шт.) | руб. | 4.04
964 | 37484 | DKC-CM241200 | DKC | Ссылка | Шайба с узкими полями М12 (уп. 50 шт.) | руб. | 5.15
965 | 33149 | DKC-CM170600 | DKC | Ссылка | Шайба для соединения проволочного лотка (в соединении с винтом M6x20) (уп. 50 шт.) | руб. | 18.98
966 | 34664 | DKC-CM180600 | DKC | Ссылка | Шайба четырехлепестковая для соед. провол. лотка (в соединении с винтом M6x20) (уп. 50 шт.) | руб. | 16.67
967 | 34665 | DKC-CM190600 | DKC | Ссылка | Шайба со спец. головкой для соед. провол.лотка(в соед. с винтом М6х14) (уп. 50 шт.) | руб. | 14.41
Трос стальной
968 | 27663 | DIN 3055 SWR М2 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 2 мм (бухта 200 м.) | руб. | 1430
969 | 27665 | DIN 3055 SWR М3 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 3 мм (бухта 200 м.) | руб. | 1950
970 | 27675 | DIN 3055 SWR М4 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 4 мм (бухта 200 м.) | руб. | 3770
971 | 28036 | DIN 3055 SWR М5 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 5 мм (бухта 100 м.) | руб. | 2600
972 | 50066 | PR08.4821 | Промрукав | Ссылка | Трос стальной DIN 3055 3мм (200 м/уп) | руб. | 37.78
973 | 43969 | PR08.3825 | Промрукав | Ссылка | Трос стальной DIN 3055 4мм (200 м/уп) | руб. | 90.02
974 | 44365 | PR08.3925 | Промрукав | Ссылка | Трос стальной DIN 3055 5мм (100м/уп) | руб. | 146.48
975 | 50067 | PR08.3926 | Промрукав | Ссылка | Трос стальной DIN 3055 6мм (100 м/уп) | руб. | 217.01
976 | 27666 | DIN 3055 SWR М2 PVC M3 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 2 мм в ПВХ 3 мм (бухта 200 м.) | руб. | 2145
977 | 27667 | DIN 3055 SWR М3 PVC M4 | Россия | Ссылка | Трос стальной оцинкованый 3 мм в ПВХ 4 мм (бухта 150 м.) | руб. | 2860
Шпилька
978 | 46540 | PR08.2388 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М10х1000мм (DIN 975/976) | руб. | 244.66
979 | 46541 | PR08.2389 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М10х2000мм (DIN 975/976) | руб. | 508.35
980 | 46898 | PR08.2390 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М12х1000мм (DIN 975/976) | руб. | 372.14
981 | 46899 | PR08.2391 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М12х2000мм (DIN 975/976) | руб. | 802.74
982 | 46900 | PR08.3958 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М16х1000мм (DIN 975/976) | руб. | 702.31
983 | 46901 | PR08.3959 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М16х2000мм (DIN 975/976) | руб. | 1175.74
984 | 46187 | PR08.2385 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М6х1000мм (DIN 975/976) | руб. | 98.43
985 | 46188 | PR08.2434 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М6х2000мм (DIN 975/976) | руб. | 237.16
986 | 41399 | PR08.2386 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М8х1000мм (DIN 975/976) | руб. | 176.82
987 | 34680 | PR08.2387 | Промрукав | Ссылка | Шпилька оцинкованная М8х2000мм (DIN 975/976) | руб. | 310.42
988 | 49935 | PR08.3564 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х100 (100 шт/уп) | руб. | 22.05
989 | 49934 | PR08.3565 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х120 (50 шт/уп) | руб. | 25.62
990 | 52044 | PR08.3566 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х140 (100 шт/уп) | руб. | 21.17
991 | 52045 | PR08.3567 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х160 (100 шт/уп) | руб. | 32.48
992 | 52046 | PR08.3568 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х200 (50 шт/уп) | руб. | 53.5
993 | 52047 | PR08.3569 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х220 (50 шт/уп) | руб. | 50.95
994 | 52048 | PR08.3570 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х240 (50 шт/уп) | руб. | 53
995 | 49933 | PR08.3571 | Промрукав | Ссылка | Саморез-шпилька 8х60 (200 шт/уп) | руб. | 15.88
996 | 35770 | DKC-CM200801 | DKC | Ссылка | Шпилька М8х1000 | руб. | 178.14
997 | 20411 | DKC-CM200802 | DKC | Ссылка | Шпилька М8х2000 | руб. | 178.14
Такелаж
998 | 39985 | PR08.3889 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса двойной D4мм Duplex (100шт/уп) | руб. | 37.69
999 | 51189 | PR08.3890 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса двойной D5мм Duplex (100шт/уп) | руб. | 39.85
1000 | 52049 | PR08.3891 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса двойной D6мм Duplex (50шт/уп) | руб. | 53.68
1001 | 45709 | PR08.3892 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса одинарный D4мм тип "Слоник" DIN 741 (100 шт/уп) | руб. | 13.61
1002 | 45718 | PR08.3893 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса одинарный D5мм тип "Слоник" DIN 741 (100 шт/уп) | руб. | 17.18
1003 | 52050 | PR08.3894 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса одинарный D6мм тип "Слоник" DIN 741 (100 шт/уп) | руб. | 21.27
1004 | 52051 | PR08.4028 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса стальной D4мм Simplex (100шт/уп) | руб. | 23.28
1005 | 52052 | PR08.4029 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса стальной D5мм Simplex (100шт/уп) | руб. | 26.67
1006 | 52053 | PR08.4030 | Промрукав | Ссылка | Зажим троса стальной D6мм Simplex (100шт/уп) | руб. | 33.67
999 | 45706 | PR08.3895 | Промрукав | Ссылка | Коуш 4мм (100шт/уп) | руб. | 15.63
1007 | 51188 | PR08.3896 | Промрукав | Ссылка | Коуш 5мм (100шт/уп) | руб. | 17.7
1008 | 52054 | PR08.3897 | Промрукав | Ссылка | Коуш 6мм (100шт/уп) | руб. | 19.7
1009 | 51186 | PR08.3900 | Промрукав | Ссылка | Рым-болт М10 DIN 580 (50шт/уп) | руб. | 148.11
1010 | 52055 | PR08.3901 | Промрукав | Ссылка | Рым-болт М12 DIN 580 (20шт/уп) | руб. | 182.82
1011 | 52056 | PR08.3902 | Промрукав | Ссылка | Рым-болт М16 DIN 580 (20шт/уп) | руб. | 303.12
1012 | 51187 | PR08.3899 | Промрукав | Ссылка | Рым-болт М8 DIN 580 (50шт/уп) | руб. | 101.97
1000 | 45707 | PR08.3898 | Промрукав | Ссылка | Рым-болт М6 DIN 580 (50 шт/уп) | руб. | 82.99
1013 | 50344 | PR08.3905 | Промрукав | Ссылка | Рым-гайка М10 DIN 582 (50 шт/уп) | руб. | 122.06
1014 | 50345 | PR08.3906 | Промрукав | Ссылка | Рым-гайка М12 DIN 582 (20 шт/уп) | руб. | 227.61
1015 | 52057 | PR08.3907 | Промрукав | Ссылка | Рым-гайка М16 DIN 582 (20 шт/уп) | руб. | 321.48
1016 | 51185 | PR08.3903 | Промрукав | Ссылка | Рым-гайка М6 DIN 582 (50 шт/уп) | руб. | 87.15
1017 | 50254 | PR08.3904 | Промрукав | Ссылка | Рым-гайка М8 DIN 582 (50 шт/уп) | руб. | 98.57
1018 | 51183 | PR08.3910 | Промрукав | Ссылка | Талреп кольцо-кольцо М10 DIN 1480 тип B (50шт/уп) | руб. | 189.8
1019 | 52058 | PR08.3911 | Промрукав | Ссылка | Талреп кольцо-кольцо М12 DIN 1480 тип B (50шт/уп) | руб. | 341.72
1020 | 52059 | PR08.3912 | Промрукав | Ссылка | Талреп кольцо-кольцо М16 DIN 1480 тип B (25шт/уп) | руб. | 770.33
1021 | 51184 | PR08.3908 | Промрукав | Ссылка | Талреп кольцо-кольцо М6 DIN 1480 тип B (60шт/уп) | руб. | 108.08
1022 | 51182 | PR08.3909 | Промрукав | Ссылка | Талреп кольцо-кольцо М8 DIN 1480 тип B (50шт/уп) | руб. | 143.84
1023 | 45548 | PR08.3913 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-кольцо М6 DIN 1480 тип А (50шт/уп) | руб. | 124.19
1024 | 52060 | PR08.3917 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-кольцо М16 DIN 1480 тип А (25шт/уп) | руб. | 678.12
1025 | 46102 | PR08.3915 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-кольцо М10 DIN 1480 тип А (1 шт/50шт/уп) | руб. | 242.42
1026 | 51181 | PR08.3916 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-кольцо М12 DIN 1480 тип А (50шт/уп) | руб. | 296.51
1027 | 45551 | PR08.3914 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-кольцо М8 DIN 1480 тип А (50шт/уп) | руб. | 170.45
1028 | 51180 | PR08.3921 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-крюк М10 DIN 1480 тип С (20шт/уп) | руб. | 269.51
1029 | 52061 | PR08.3922 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-крюк М12 DIN 1480 тип С (40шт/уп) | руб. | 298.17
1030 | 52062 | PR08.3923 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-крюк М16 DIN 1480 тип С (25шт/уп) | руб. | 654.5
1031 | 45549 | PR08.3918 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-крюк М6 DIN 1480 тип С (1 шт/50шт/уп) | руб. | 120.35
1032 | 45550 | PR08.3919 | Промрукав | Ссылка | Талреп крюк-крюк М8 DIN 1480 тип С (50шт/уп) | руб. | 160.09
Прочее монтажное
1033 | 38531 | Хомут (красный) | Гефест | Ссылка | Хомут (красный) КФСТ.735322.097 140 мм из стальной ленты с пряжкой 100шт | руб. | 2407
1034 | 35839 | КФСТ.301262.029-15-02 | Гефест | Ссылка | Пряжка для хомута (100 шт) | руб. | 1550
1035 | 35831 | КФСТ.301262.029-25-02 | Гефест | Ссылка | Пряжка для хомута (100 шт) | руб. | 1793
1036 | 27711 | Хомут короба (белый) | Гефест | Ссылка | Хомут короба (белый) КФСТ.735312.062 140 мм из стальной ленты с пряжкой 100шт. | руб. | 2407
1037 | 42294 | Лента основание 15х10 | Гефест | Ссылка | Лента основание (для крепления кабеля) с защитным слоем 15мм х 10 метров | руб. | 939
1038 | 42190 | Лента основание 15х25 | Гефест | Ссылка | Лента основание (для крепления кабеля) с защитным слоем 15мм х 25 метров | руб. | 2058
1039 | 36980 | КФСТ.750260.001 | Гефест | Ссылка | Лента для хомута КФСТ.750260.001 | руб. | 1022
1040 | 32648 | КФСТ.750260.002 | Гефест | Ссылка | Лента для хомута КФСТ.750260.002 | руб. | 900
1041 | 32649 | КФСТ.750260.005 | Гефест | Ссылка | Лента для хомута КФСТ.750260.005 | руб. | 1757
Щитки ОПС
1042 | 22114 | Щиток ОПС II (мод.2) | Россия | Ссылка | Металлический (390х310х15) полимерное покрытие | руб. | 225
1043 | 17352 | Щиток ОПС III (мод.2) | Россия | Ссылка | Металлический (450х327х15) полимерное покрытие | руб. | 251
1044 | 17181 | Щиток ОПС IV (мод.2) | Россия | Ссылка | Металлический (400х700х15) полимерное покрытие | руб. | 563
1045 | 16279 | Щиток ОПС V (мод.2) | Россия | Ссылка | Металлический (1000х500х15) полимерное покрытие | руб. | 1000

## Инструмент
|  | 2025-02-07 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ
№ | Код | Наименование | Фирма | Инфо | Краткие характеристики | у.е. | Цена 1
ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты и измерительное оборудование NIKOMAX
1 | 42344 | EC-CI-286 | NETLAN | Ссылка | Инструмент обжимной профессиональный, 2 гнезда, торцевой, с возвратной пружиной, совместим с коннекторами: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C | руб. | 1230
2 | 48164 | EC-CI-229W | NETLAN | Ссылка | Инструмент универсальный, для зачистки и обрезки плоских и круглых кабелей (до 9мм) с жилами из мягких металлов (не для стали), с колесом регулировки глубины надреза оболочки | руб. | 401
3 | 48165 | EC-CI-210B | NETLAN | Ссылка | Инструмент для заделки витой пары, ударного типа, 2 уровня регулировки силы удара, крепление Twist-Lock, нож 110/88 в комплекте | руб. | 1230
4 | 42345 | EC-CI-111 | NETLAN | Ссылка | Кусачки боковые электромонтажные прецизионные, для жил из мягких металлов толщиной до 1мм (не для стали) | руб. | 388
5 | 42346 | EC-CT4511B | NETLAN | Ссылка | Кабельный тестер, UTP/STP, RJ45, RJ12, RJ11, BNC | руб. | 629
6 | 42347 | EC-CT4511PE | NETLAN | Ссылка | Кабельный тестер, UTP/STP, RJ45, RJ12, RJ11, с функцией определения PoE | руб. | 2385
7 | 50476 | NMC-NUT-INJ-OR | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для установки/извлечения квадратных гаек в вертикальные 19" направляющие, двусторонний, пластик, оранжевый | руб. | 156
8 | 25376 | NMC-FT-TOOL | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для быстрой заделки коммутационных модулей-вставок типа Keystone системы Fast Termination, серий: FT, AN, LS, 2 насадки в комплекте | руб. | 3646
9 | 48166 | NMC-FT-INSET | NIKOMAX | Ссылка | Сменная насадка для инструмента NMC-FT-TOOL для быстрой заделки коммутационных модулей-вставок типа Keystone системы Fast Termination, серий: FT, ST, AN, LS | руб. | 209
10 | 41288 | NMC-3640RB | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для заделки витой пары, ударного типа, 2 уровня регулировки силы удара, крепление Twist-Lock, нож для кроссов типа 110 в комплекте | руб. | 3738
11 | 22437 | NMC-3640R | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для заделки витой пары, ударного типа, 2 уровня регулировки силы удара, крепление Twist-Lock, без ножа в комплекте | руб. | 3153
12 | 47997 | NMC-13TB | NIKOMAX | Ссылка | Нож-вставка для заделки витой пары в кроссы типа 110, крепление Twist-Lock, металлик | руб. | 1306
13 | 22436 | NMC-14TA | NIKOMAX | Ссылка | Нож-вставка для заделки витой пары в кроссы типа 66/88/110, крепление Twist-Lock, черная | руб. | 909
14 | 22435 | NMC-14TBK | NIKOMAX | Ссылка | Нож-вставка для заделки витой пары в кроссы типа KRONE, крепление Twist-Lock, черная | руб. | 909
15 | 26278 | NMC-315DR | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для одновременной заделки витых пар в кроссы 110-го типа, ударного типа, в комплекте насадка на 5 пар | руб. | 8039
16 | 47996 | NMC-TA15B | NIKOMAX | Ссылка | Сменная насадка для инструмента NMC-315DR, для одновременной заделки 4-х витых пар в кроссы 110 типа | руб. | 2404
17 | 37145 | NMC-350 | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент универсальный, для зачистки и обрезки круглых кабелей диаметром 3,5-9мм с жилами из мягких металлов (не для стали), с регулировкой глубины надреза оболочки | руб. | 1020
18 | 22973 | NMC-502C | NIKOMAX | Ссылка | Кусачки электромонтажные для плоских и круглых кабелей (до 4-х пар), для жил из мягких металлов толщиной до 1мм (не для стали) | руб. | 792
19 | 20696 | NMC-222 | NIKOMAX | Ссылка | Кусачки боковые электромонтажные прецизионные, для жил из мягких металлов толщиной до 1мм (не для стали) | руб. | 753
20 | 22974 | NMC-535 | NIKOMAX | Ссылка | Кусачки храповые для многопарных кабелей толщиной до 32мм (или до 200-т пар), для жил из мягких металлов (не для стали) | руб. | 8412
21 | 47998 | NMC-328 | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек шириной от 2,2мм до 4,8мм, толщиной до 1,6мм | руб. | 4774
22 | 16961 | NMC-2008AR | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент обжимной профессиональный, 3 гнезда, торцевой, с храповиком, совместим с коннекторами: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, 4P4C, 4P2C, DEC/6P6C | руб. | 8763
23 | 21864 | NMC-500R | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент обжимной профессиональный, 2 гнезда, торцевой, с храповиком, совместим с коннекторами: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C | руб. | 5264
24 | 47999 | NMC-5684PT | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент обжимной, 2 гнезда, с храповиком, совместим с коннекторами: RJ45/8P8C (в т.ч. с сквозными), RJ12/6P6C, RJ11/6P4C | руб. | 3666
25 | 2871 | NMC-568R | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент обжимной, 2 гнезда, с храповиком, совместим с коннекторами: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C | руб. | 2211
26 | 48000 | NMC-C151 | NIKOMAX | Ссылка | Ножницы для обрезки арамидного волокна | руб. | 1695
27 | 48001 | NMC-S144H | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для зачистки оптического волокна | руб. | 1505
28 | 48002 | NMF-TRZ-BL | NIKOMAX | Ссылка | Инструмент для вскрытия оболочки кабеля типа Riser, алюминиевый корпус, синий | руб. | 12039
29 | 48003 | NMC-TOOL-KIT-1 | NIKOMAX | Ссылка | Набор инструментов. Комплект №1, для медных сетей (обжимной инструмент, ударный инструмент с 2-мя ножами, стриппер, площадка для монтажа коммутационных модулей, коннекторы 20шт., защитные колпачки 20шт.) | руб. | 13789
30 | 36418 | NMC-TED400TR | NIKOMAX | Ссылка | Кабельный тестер с LCD дисплеем, UTP/STP, RJ45, RJ12, RJ11, BNC, USB, с функцией измерения длины и трассировкой кабелей | руб. | 16017
31 | 51174 | NMC-TED500TPE | NIKOMAX | Ссылка | Кабельный тестер с LCD дисплеем, UTP/STP, RJ45, RJ12, RJ11, BNC, с функцией измерения длины, трассировкой кабелей и определением PoE, без флеш-накопителя | руб. | 23399
32 | 36419 | NMC-TED300 | NIKOMAX | Ссылка | Кабельный тестер с LCD дисплеем, UTP/STP, RJ45, с функцией измерения длины | руб. | 6200
33 | 35449 | NMC-TE100PF | NIKOMAX | Ссылка | Кабельный тестер, UTP/STP, RJ45, RJ12, RJ11, с функцией PortFlash и LED фонарём | руб. | 2094
34 | 16082 | NMC-TE300 | NIKOMAX | Ссылка | Кабельный тестер UTP/STP, BNC, RJ11, RJ12, RJ45, со встроенным переговорным устройством | руб. | 3300
Инструмент
35 | 55032 | PR08.17900 | Промрукав | Ссылка | Аккумуляторный монтажный гвоздезабивной пистолет 100Дж 20В Промрукав | руб. | 110468
36 | 55873 | PR08.17903 | Промрукав | Ссылка | Газовый монтажный гвоздезабивной пистолет 90Дж 7,2В | руб. | 44357
37 | 55033 | PR08.11591 | Промрукав | Ссылка | Газовый баллон для монтажных пистолетов 80 мл 165 мм Промрукав | руб. | 634.34
38 | 40918 | toua-fcg | Toua | Ссылка | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) | руб. | 928.2
39 | 40920 | GSN50E | Toua | Ссылка | Газовый монтажный пистолет Toua GSN50Е | руб. | 72483.8
40 | 30394 | DKC-DF1201 | DKC | Ссылка | Однокомпонентная огнестойкая пена баллон 740 мл | руб. | 2553
41 | 42360 | DKC-DS1202 | DKC | Ссылка | Огнестойкий герметик на водно-акриловой основе, картридж 300 мл | руб. | 1076
42 | 42361 | DKC-DN1201 | DKC | Ссылка | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл. | руб. | 5714
43 | 42362 | DKC-DN1202 | DKC | Ссылка | Пистолет для 2х компонентной пены | руб. | 14698
44 | 42363 | DKC-DN1220 | DKC | Ссылка | Комплект (2 баллона двухкомпонентной огнестойкой пены DN1201 + пистолетDN1202) | руб. | 26028
45 | 42364 | DKC-DN1203 | DKC | Ссылка | Миксер для двухкомпонентной пены | руб. | 711
45 | 55034 | PR08.21179 | Промрукав | Ссылка | Герметик - мастика огнезащитный терморасширяющийся "Огнебарьер" МТО 310 мл | руб. | 1686.61
46 | 55035 | PR08.21180 | Промрукав | Ссылка | Герметик - мастика огнезащитный терморасширяющийся "Огнебарьер" МТО 3 кг | руб. | 7415.55
46 | 55036 | PR08.21181 | Промрукав | Ссылка | Герметик - мастика огнезащитный терморасширяющийся "Огнебарьер" МТО 20 кг | руб. | 49437
47 | 55037 | PR08.3769 | Промрукав | Ссылка | Огнезащитная терморасширяющаяся подушка 120х200х30 | руб. | 1606.59
47 | 55038 | PR08.3768 | Промрукав | Ссылка | Огнезащитная терморасширяющаяся подушка 120х150х30 | руб. | 1398.83
48 | 55039 | PR08.3767 | Промрукав | Ссылка | Огнезащитная терморасширяющаяся подушка 120х100х25 | руб. | 1192.83
48 | 55040 | PR08.26427 | Промрукав | Ссылка | Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый 400 мл ИНЗАГЕРМ ХПС Промрукав | руб. | 1867.41
49 | 55041 | PR08.26426 | Промрукав | Ссылка | Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная 380 мл ИНЗАПЕН-П Промрукав | руб. | 8759.16
Наборы и инструменты KBT
50 | 48124 | JT-02 | КВТ | Ссылка | Кримпер многофункциональный с двумя встроенными модулями для обжима RJ-11, RJ- 12, RJ-45 | руб. | 1246.8
51 | 48125 | JT-02M | КВТ | Ссылка | Кримпер с 2 встроенными модулями RJ-45, RJ-12, RJ-11 | руб. | 2190.9
52 | 48129 | JT-210 | КВТ | Ссылка | Кримпер многофункциональный со встроенным модулем для обжима RJ-45 | руб. | 858.5
53 | 48130 | HT-200R | КВТ | Ссылка | Кримпер многофункциональный с 3 встроенными модулями для обжима RJ-45, RJ-12, RJ-11 | руб. | 2159.5
54 | 48132 | PD-01 | КВТ | Ссылка | Инструмент для заделки витой пары в кросс-панель | руб. | 562.3
55 | 48133 | PD-03 | КВТ | Ссылка | Инструмент для заделки витой пары с ножом | руб. | 2632
56 | 48134 | PD-04 | КВТ | Ссылка | Инструмент для зачистки и заделки витой пары | руб. | 85.3
57 | 28137 | НИО-1107 | КВТ | Ссылка | Набор диэлектрических отверток | руб. | 4596.6
58 | 28138 | НИО-1113 | КВТ | Ссылка | Набор диэлектрических отверток | руб. | 6526.8
59 | 48467 | Длинногубцы "МАСТЕР" 200 | КВТ | Ссылка | Длинногубцы 200 мм слесарно-монтажные серии МАСТЕР | руб. | 899.1
60 | 48469 | Бокорезы "МАСТЕР" 160 | КВТ | Ссылка | Бокорезы 160мм слесарно-монтажные серии МАСТЕР | руб. | 765.6
61 | 48470 | Бокорезы усиленные "МАСТЕР" 180 | КВТ | Ссылка | Бокорезы усиленные 180мм слесарно-монтажные серии МАСТЕР | руб. | 968.9
62 | 52342 | Мини-бокорезы 115 мм серия МАСТЕР | КВТ | Ссылка | Мини-бокорезы слесарно-монтажные 115 мм серии МАСТЕР | руб. | 496.8
63 | 52345 | НМП-6 серия МАСТЕР | КВТ | Ссылка | Набор мини-инструментов НМП-6 серия МАСТЕР | руб. | 3448.9
64 | 48472 | Пассатижи многофункциональные "Стандарт" 200 | КВТ | Ссылка | Пассатижи диэлектрические многофункциональные "Стандарт" 200 мм | руб. | 2784.1
65 | 48476 | Бокорезы "Стандарт" 160 | КВТ | Ссылка | Бокорезы диэлектрические "Стандарт" 160 мм | руб. | 1498.8
66 | 48477 | Бокорезы усиленные "Стандарт" 180 | КВТ | Ссылка | Бокорезы усиленные диэлектрические "Стандарт" 180 мм | руб. | 1685.7
67 | 28113 | Пассатижи "Эксперт" 180 | КВТ | Ссылка | Пассатижи диэлектрические "Эксперт" 180 мм | руб. | 1085.2
68 | 48485 | Длинногубцы "Эксперт" 200 | КВТ | Ссылка | Длинногубцы диэлектрические "Эксперт" 200 мм | руб. | 1068.3
69 | 28114 | Бокорезы "Эксперт" 160 | КВТ | Ссылка | Бокорезы диэлектрические "Эксперт" 160 мм | руб. | 881.4
70 | 48487 | Бокорезы усиленные "Эксперт" 180 | КВТ | Ссылка | Бокорезы усиленные диэлектрические "Эксперт" 180 мм | руб. | 1104.5
71 | 28112 | MC-01 | КВТ | Ссылка | Бокорезы мини 125мм из нерж стали | руб. | 717
72 | 48488 | Отвертка шлицевая 3*75 | КВТ | Ссылка | Отвертка шлицевая 3*75 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 118.5
73 | 48489 | Отвертка шлицевая 4,0*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка шлицевая 4,0*100 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 133.9
74 | 48490 | Отвертка шлицевая 5,5*125 | КВТ | Ссылка | Отвертка шлицевая 5,5*125 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 174.8
75 | 48491 | Отвертка шлицевая 6,5*150 | КВТ | Ссылка | Отвертка шлицевая 6,5*150 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 213.6
76 | 48492 | Отвертка PH0*75 | КВТ | Ссылка | Отвертка PH0*75 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 118.5
77 | 48493 | Отвертка PH1*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка PH1*100 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 133.9
78 | 48494 | Отвертка PH2*125 | КВТ | Ссылка | Отвертка PH2*125 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 207.6
79 | 48495 | Отвертка PZ1*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка PZ1*100 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 168.8
80 | 48496 | Отвертка PZ2*125 | КВТ | Ссылка | Отвертка PZ2*125 серия МАСТЕР (КВТ) | руб. | 209.4
81 | 48518 | НО-08 | КВТ | Ссылка | Набор слесарных отверток серии МАСТЕР, 8 штук | руб. | 1692.8
82 | 48519 | НО-08-S | КВТ | Ссылка | Набор слесарных отверток из стали S2, 8 штук | руб. | 1764.9
83 | 48520 | НО-07 мини | КВТ | Ссылка | Набор отверток для точной механики, 7 шт., серия «МАСТЕР» | руб. | 1123.7
84 | 28115 | Отвертка шлиц 3.0*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" шлиц 3.0*100 | руб. | 214.6
85 | 28116 | Отвертка шлиц 4.0*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" шлиц 4.0*100 | руб. | 235.4
86 | 28118 | Отвертка PH1*80 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" PH1*80 | руб. | 254.7
87 | 28119 | Отвертка PH2*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" PH2*100 | руб. | 323.5
88 | 28120 | Отвертка PZ1*80 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" PZ1*80 | руб. | 254.7
89 | 28121 | Отвертка PZ2*100 | КВТ | Ссылка | Отвертка диэлектрическая "Профи" PZ2*100 | руб. | 317.7
90 | 48499 | ММ-300 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Молоток электромонтажника | руб. | 814.5
91 | 48500 | ММ-500 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Молоток электромонтажника | руб. | 684.4
92 | 48501 | МСК-300 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Молоток слесарный цельнокованый | руб. | 1839
93 | 48503 | МС-300 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Молоток слесарный | руб. | 874.6
94 | 48505 | МС-500 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Молоток слесарный | руб. | 1065.5
95 | 48510 | НСМ-03 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Нож строительный монтажный | руб. | 345.2
96 | 54430 | НСМ-01 серия ПРОФИ | КВТ | Ссылка | Нож строительный монтажный | руб. | 166.8
97 | 47717 | ПКВк-10 | КВТ | Ссылка | Усовершенствованные мультидиапазонные пресс-клещи для обжима втулочных наконечников | руб. | 2258.4
98 | 47718 | ПКВк-10у | КВТ | Ссылка | Мультидиапазонные пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников | руб. | 3237.3
99 | 47719 | ПКВш-6 | КВТ | Ссылка | Универсальные пресс-клещи для обжима втулочных наконечников | руб. | 2785.4
100 | 47720 | ПКВш-10 | КВТ | Ссылка | Универсальные пресс-клещи для обжима втулочных наконечников | руб. | 2782.7
101 | 52546 | ПК-16у | КВТ | Ссылка | Пресс-клещи для опрессовки неизолированных наконечников и гильз сечением 1,5-16 мм | руб. | 3286.9
102 | 54161 | CTK-04 | КВТ | Ссылка | Пресс-клещи для опрессовки неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм), сечением 0.5-6 мм² | руб. | 2411.2
103 | 52681 | CTK-14 | КВТ | Ссылка | Пресс-клещи для опрессовки неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм), сечением 0.5-6 мм² | руб. | 2411.2
104 | 47723 | WS-01C | КВТ | Ссылка | Многофункциональный ручной стриппер | руб. | 990
105 | 47724 | WS-01D | КВТ | Ссылка | Многофункциональный ручной стриппер из нержавеющей стали | руб. | 2826.7
106 | 47725 | WS-03A | КВТ | Ссылка | Полуавтоматический стриппер | руб. | 4179.6
107 | 47726 | WS-03B | КВТ | Ссылка | Полуавтоматический стриппер | руб. | 3226
108 | 47728 | WS-13 | КВТ | Ссылка | Полуавтоматический стриппер, усовершенствованная модель с функцией резки | руб. | 4513
109 | 47729 | WS-04A | КВТ | Ссылка | Автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастройки | руб. | 3145.5
110 | 47759 | KT 113B | КВТ | Ссылка | Компактный цифровой мультиметр серия PROLINE, с True RMS и автоматическим выбором пределов измерений | руб. | 3503.5
111 | 47762 | KT 830L | КВТ | Ссылка | Компактный цифровой мультиметр с основным набором функций и ручным выбором пределов измерений | руб. | 2174
112 | 47763 | KT 130A | КВТ | Ссылка | Компактный цифровой мультиметр с основным набором функций и автоматическим выбором пределов измерений | руб. | 2624.6
113 | 47765 | KT 108 | КВТ | Ссылка | Компактный цифровой мультиметр с True RMS и ручным выбором пределов измерений | руб. | 1659.1
114 | 47766 | KT 123 | КВТ | Ссылка | Мультиметр цифровой компактный SMART с автоматическим выбором режимов и пределов измерений | руб. | 1656
115 | 48077 | КТ 3101 PROLINE | КВТ | Ссылка | Комплект зажимов «крокодил» серия «PROLINE» | руб. | 1218.9
116 | 48078 | КТ 3006 PROLINE | КВТ | Ссылка | Комплект измерительных щупов серия «PROLINE» | руб. | 1277.6
117 | 48079 | КТ 3002 PROLINE | КВТ | Ссылка | Комплект измерительных щупов серия «PROLINE» | руб. | 525
118 | 48080 | КТ 200А | КВТ | Ссылка | Многофункциональные цифровые токовые клещи серия «PROLINE», с автоматическим выбором пределов измерений | руб. | 3013.6
119 | 48081 | KT 206B | КВТ | Ссылка | Многофункциональные цифровые токовые клещи серия «PROLINE», с True RMS и автоматическим выбором пределов измерений | руб. | 5364.2
120 | 48088 | KT 107D PROLINE | КВТ | Ссылка | Тестер розеток, ЖК-дисплей, со светодиодной индикацией используется для проверки правильности подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 220–250 В, 50–60 Гц | руб. | 2141.3
121 | 48089 | KT 641A PROLINE | КВТ | Ссылка | Лазерный бесконтактный цифровой пирометр до 400 °C | руб. | 2386
122 | 48090 | KT 641B PROLINE | КВТ | Ссылка | Лазерный бесконтактный цифровой пирометр до 600 °C | руб. | 2589.3
123 | 48511 | ТРК-4 | КВТ | Ссылка | Компактный тросорез для резки стальных тросов ∅ до 4 мм | руб. | 1101.7
124 | 48512 | ТР-6 | КВТ | Ссылка | Тросорез ручной для резки стальных тросов ∅ до 6 мм | руб. | 6064.9
125 | 48513 | ТР-10 | КВТ | Ссылка | Тросорез ручной для резки стальных тросов ∅ до 10 мм | руб. | 7824.3
126 | 48514 | НКК-110 | КВТ | Ссылка | Ножницы для резки пластмассовых коробов, кабель-каналов, полимерных труб и резиновых профилей | руб. | 4298.9
127 | 48515 | СТС-1 | КВТ | Ссылка | Степлер строительный, Вид крепежа: тип 53 (П-образные), 4–14 мм | руб. | 1300.8
128 | 48516 | СТС-3 | КВТ | Ссылка | Профессиональный степлер строительный, Вид крепежа: тип 140 (П-образная) 4–14 мм, тип 28 (S) (U-образная) 10–12 мм, тип 300 (T-образная) 10–14 мм | руб. | 1300.8
129 | 48517 | СТС-4 | КВТ | Ссылка | Профессиональный степлер строительный, Вид крепежа: тип 53 (П-образная) 6–14 мм, тип 140 (П-образная) 6–14 мм, тип 36 (L) (U-образная) 10–14 мм, тип 300 (T-образная) 10–14 мм | руб. | 3023.5
130 | 51705 | ЗР-01 | КВТ | Ссылка | Заклепочник ручной открытый | руб. | 588.2
131 | 51706 | ЗР-02 | КВТ | Ссылка | Заклепочник ручной закрытый | руб. | 785.5
132 | 51707 | ЗР-03 | КВТ | Ссылка | Заклепочник ручной поворотный | руб. | 1155.2
133 | 51708 | ЗР-04 | КВТ | Ссылка | Заклепочник ручной рычажный | руб. | 1663.4
Инструмент для термоусадки и монтажа муфт
130 | 27593 | X-190 | КВТ | Ссылка | Портативная газовая горелка, пьезоэлектрическая, до 1300 °C, емкость баллона: 19 мл | руб. | 1190
131 | 27594 | X-220 | КВТ | Ссылка | Портативная газовая горелка, пьезоэлектрическая, до 1300 °C, емкость баллона: 22 мл | руб. | 1650
132 | 48091 | ТТ-1800 | КВТ | Ссылка | Высокотемпературный фен для монтажа термоусаживаемых трубок | руб. | 7169.4
133 | 48094 | GT-12 | КВТ | Ссылка | Горелка-насадка газовая с пьезоподжигом серия ПРОФИ для газовых баллонов с цанговым соединением | руб. | 841.6
Кабельная протяжка
134 | 28108 | NP-3.0/15 (б) | FortisFlex | Ссылка | Нейлоновая протяжка с фиксированными наконечниками, белая 3.0 мм/ 15 метров | руб. | 199
135 | 28109 | FGP-3.5/05 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 5 метров | руб. | 881.88
136 | 28110 | FGP-3.5/10 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 10 метров | руб. | 1039.27
137 | 28111 | FGP-3.5/15 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 15 метров | руб. | 1189.56
138 | 55978 | FGP-3.5/20 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 20 метров | руб. | 1346.72
139 | 55979 | FGP-3.5/30 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 30 метров | руб. | 1660.62
140 | 55980 | FGP-3.5/50 | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 50 метров | руб. | 2278.78
141 | 55981 | FGP-3.5/20K в кассете | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 20 метров, в кассете | руб. | 2895.58
142 | 55982 | FGP-3.5/30K в кассете | FortisFlex | Ссылка | Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками, 3,5 мм / 30 метров, в кассете | руб. | 3171.5
143 | 55983 | STP-4.0/10 | FortisFlex | Ссылка | Стальная протяжка в оболочке из полипропилена со сменными наконечниками, 4 мм / 10 метров | руб. | 876.14
144 | 55984 | STP-4.0/15 | FortisFlex | Ссылка | Стальная протяжка в оболочке из полипропилена со сменными наконечниками, 4 мм / 15 метров | руб. | 1201.01
145 | 55985 | STP-4.0/20 | FortisFlex | Ссылка | Стальная протяжка в оболочке из полипропилена со сменными наконечниками, 4 мм / 20 метров | руб. | 1547.99
146 | 55986 | STP-4.0/30 | FortisFlex | Ссылка | Стальная протяжка в оболочке из полипропилена со сменными наконечниками, 4 мм / 30 метров | руб. | 2284.18
Экипировка, средства защиты и безопасности
Сумки, рюкзаки и пояса
147 | 51719 | С-01 | КВТ | Ссылка | Cумка монтажника с резиновым дном, серия «ПРОФИ» | руб. | 4803.8
148 | 51720 | С-03 | КВТ | Ссылка | Компактная сумка монтажника, серия «ПРОФИ» | руб. | 3556.6
149 | 51721 | С-04 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника, серия «ПРОФИ» | руб. | 6510.8
150 | 51722 | С-05 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника с пластиковым дном, серия «ПРОФИ» | руб. | 10512.8
151 | 51723 | С-10 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника | руб. | 1480.2
152 | 51724 | С-13 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника поясная, серия «ПРОФИ» | руб. | 2318.4
153 | 51725 | С-14 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника поясная с жесткими стенками, серия «ПРОФИ» без ремня | руб. | 2349.6
154 | 51726 | С-15 | КВТ | Ссылка | Cумка монтажника поясная с жесткими стенками, серия «ПРОФИ» без ремня | руб. | 3226.9
155 | 51727 | С-16 | КВТ | Ссылка | Сумка-пояс монтажника двойная, серия «ПРОФИ» | руб. | 4794.8
156 | 51729 | С-23 | КВТ | Ссылка | Сумка монтажника открытого типа | руб. | 10236.8
157 | 51731 | С-07 | КВТ | Ссылка | Рюкзак монтажника с резиновым дном, серия «ПРОФИ» | руб. | 8850.8
158 | 51732 | С-08 | КВТ | Ссылка | Рюкзак монтажника, серия «ПРОФИ» | руб. | 7535.6
159 | 51733 | С-17 | КВТ | Ссылка | Рюкзак монтажника, серия «ПРОФИ» | руб. | 8935
160 | 51734 | С-22 | КВТ | Ссылка | Универсальный регулируемый жилет монтажника со светоотражающими полосами, серия «ПРОФИ» | руб. | 4521.2
161 | 51735 | С-50 | КВТ | Ссылка | Ремень тканный с пластиковой защелкой | руб. | 463
162 | 51736 | С-51 | КВТ | Ссылка | Ремень тканный с металлической пряжкой | руб. | 631.8
163 | 51737 | С-52 | КВТ | Ссылка | Пояс-кушак текстильный без ремня, серия «ПРОФИ» | руб. | 939
164 | 51738 | С-55 | КВТ | Ссылка | Напульсник с магнитным держателем, серия «ПРОФИ» | руб. | 1309.9
165 | 51740 | С-53 | КВТ | Ссылка | Сумка-кобура для шуруповерта, серия «ПРОФИ» | руб. | 1211
166 | 51741 | ZP001 | КВТ | Ссылка | Сумка – кофр монтажника для комплекта инструментов | руб. | 932.2
167 | 51742 | СМ-01 | КВТ | Ссылка | Сумка поясная модульная на клипсе | руб. | 4419.1
168 | 51743 | СМ-02 | КВТ | Ссылка | Сумка поясная модульная на клипсе | руб. | 5802.8
169 | 51701 | СМ-03 | КВТ | Ссылка | Сумка поясная модульная на клипсе | руб. | 2238.1
170 | 51702 | СМ-04 | КВТ | Ссылка | Сумка поясная модульная на клипсе | руб. | 2769.8
171 | 51744 | СМ-05 | КВТ | Ссылка | Сумка-кобура модульная на клипсе | руб. | 1969.1
172 | 51703 | СМ-06 | КВТ | Ссылка | Пояс-кушак модульный | руб. | 2310.6
173 | 51704 | СМ | КВТ | Ссылка | Набор дополнительных клипс, 3 шт. | руб. | 1158.6
174 | 51763 | СК-1 | КВТ | Ссылка | Ремень кожаный с металлической пряжкой, премиум-серия «DEAD BULL» | руб. | 2268.5
175 | 51745 | СК-4 | КВТ | Ссылка | Сумка кожаная поясная без ремня, с 4 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL» | руб. | 7489
176 | 51746 | СК-10 | КВТ | Ссылка | Сумка кожаная поясная без ремня, с 10 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL» | руб. | 7289.9
177 | 51747 | СК-9 | КВТ | Ссылка | Сумка поясная кожаная без ремня, с 9 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL» | руб. | 4853.8
178 | 51748 | СК-12 | КВТ | Ссылка | Сумка-пояс монтажника кожаная, с 12 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL» | руб. | 11698.7
Средства безопасности при работе на высоте
179 | 51749 | ППЛ-32 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Пояс предохранительный лямочный, Величина обхвата талии, обеспеченная ремнём: 940–1240 мм | руб. | 6492.4
180 | 51751 | ПМ-20 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Пояс монтерский | руб. | 2850.5
181 | 51752 | СЛ-21 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Строп из капроновой ленты без амортизатора | руб. | 1481.9
182 | 51753 | СЛ-21А (КВТ) | КВТ | Ссылка | Строп из капроновой ленты с амортизатором | руб. | 2518.5
183 | 51754 | СК-21 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Строп из полиэфирного каната без амортизатора | руб. | 1942.8
184 | 51755 | СК-21А (КВТ) | КВТ | Ссылка | Строп из полиэфирного каната с амортизатором | руб. | 2718.6
185 | 51756 | КСЛ-10 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Канат страховочный | руб. | 1942.8
186 | 51757 | КСЛ-10 с двумя карабинами (КВТ) | КВТ | Ссылка | Канат страховочный с двумя карабинами | руб. | 2551
187 | 51758 | КМ-1 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Когти монтерские, пара | руб. | 7253.8
188 | 51759 | КМ-2 (КВТ) | КВТ | Ссылка | Когти монтерские, пара | руб. | 7644.8
189 | 51760 | ЛУ (с шипами) (КВТ) | КВТ | Ссылка | Лазы монтерские универсальные | руб. | 10166.9
190 | 51761 | Крепежные ремни (КВТ) | КВТ | Ссылка | Четыре крепежных ремня | руб. | 2362.8
191 | 51762 | Шипы к лазам (КВТ) | КВТ | Ссылка | Шипы к лазам | руб. | 2009